## Sheet1
Formations techniques effectuées
Société | Désignation de l'équipement | Marque | Modèle | N° de Marché | Date de formation | Personnel formé | Remarques
GLOBALE TECHNIQUE SANTE (GTS) | Appareil de ventilation assistée au masque type CPAP pour nouveau-né | Medin Medical Innovations GmbH | MedinCNO | 114/2020 | 2023-11-08 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 02/11/2023
AGENTIS | COLONNE D’ENDOSCOPIE GASTRO ENTEROLOGIQUE PEDIATRIQUE (B.O) | OLYMPUS | CV-190+CLV-190+OEV-262H+KV-6+OFP-2+GIF-H190+PCF-H190DL+WM-NP | 33/2020 | 2023-11-16 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 26/10/2023 Effectuée par Fouad
AGENTIS | COLONNE D'ENDOSCOPIE DIGESTIVE ET BRONCHIQUE PEDIATRIQUE | OLYMPUS | - | 33/2020 | 2023-11-16 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 26/10/2023 Effectuée par Fouad
AGENTIS | BISTOURI ELECTRIQUE AVEC THERMOFUSION | OLYMPUS | ESG-400 + USG-400 + WB50402W + TC-E400 + TD-TB400 + TB-0535FCS + TB-0520FCS + TB-0009OF | 10/2020 | 2023-11-17 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 26/10/2023 Effectuée par Baraa
AGENTIS | BISTOURI ELECTRIQUE AVEC THERMOFUSION | COVIDIEN | VLFT10GEN | 10/2020 | 2023-11-17 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 26/10/2023 Effectuée par Mohcine HADIRI
AGENTIS | RESPIRATEUR DE REANIMATION POUR PREMATURE, NOUVEAU-NE ET ENFANT AVEC OSCILLATION A HAUTE FREQUENCE | MAQUET | SERVO N | 67/2020 | 2023-11-15 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 26/10/2023 Effectuée par Mohcine HADIRI
AGENTIS | RESPIRATEUR DE REANIMATION POUR ADULTE, ENFANT ET NOURRISSON AVEC TOMOGRAPHIE | MAQUET | SERVO U | 68/2020 | 2023-11-15 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 26/10/2023 Effectuée par Mohcine HADIRI
AGENTIS | APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC EVAPORATEUR ELECTRONIQUE | MAQUET | FLOW i | 67/2020 | 2023-11-16 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 26/10/2023 Effectuée par Mohcine HADIRI
T2S | ECHOGRAPHE AVEC 3 SONDES POUR GYNECOLOGIE | GE HEALTHCARE | VOLUSON S8 T | 43/2020 | 2024-08-15 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 20/12/2023 Formation prévue le 28/12/2023 (reportée) Rappel fait le 13/05/2024
T2S | ECHOGRAPHE AVEC SONDE ENDOVAGINALE POUR PMA | GE HEALTHCARE | VOLUSON S8 T | 43/2020 | 2024-08-15 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 20/12/2023 Formation prévue le 28/12/2023 (reportée) Rappel fait le 13/05/2024
DELTATEC | APPAREIL ECG 6 PISTES AVEC IMPRESSION ET INTERPRETATION SUR CHARIOT MOBILE | EDAN | SE-601 | 50/2020 | 2024-01-25 | Techniciens et Ingénieurs | Prévue le 25/01/2024 Effectuée par Ayoub
DELTATEC | APPAREIL ECG 12 PISTES AVEC IMPRESSION ET INTERPRETATION SUR CHARIOT MOBILE | EDAN | SE-1200 EXPRESS | 50/2020 | 2024-01-25 | Techniciens et Ingénieurs | Prévue le 25/01/2024 Effectuée par Ayoub
CLAES MEDICAL SERVICE | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER 2 COUPOLES | TRUMPF MEDICAL | ILED7/ILED7 | 03/2020 | 2024-02-21 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 06/02/2024
CLAES MEDICAL SERVICE | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER 2 COUPOLES AVANCE | TRUMPF MEDICAL | ILED7/ILED7 | 03/2020 | 2024-02-21 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 06/02/2024
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE D'OPERATION MOBILE POUR CHIRURGIE TRAUMATO-ORTHOPEDIQUE PEDIATRIQUE | TRUMPF MEDICAL | TRUSYSTEM 7000 | 06/2020 | 2024-02-22 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 06/02/2024
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE D'OPERATION MOBILE POUR CHIRURGIE VISCERALE ET UROLOGIQUE | TRUMPF MEDICAL | TRUSYSTEM 7000 | 06/2020 | 2024-02-22 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 06/02/2024
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE D'OPERATION MOBILE POUR CHIRURGIE GENERALE | TRUMPF MEDICAL | TRUSYSTEM 7000 | 06/2020 | 2024-02-22 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 06/02/2024
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE D'OPERATION MOBILE POUR CESARIENNE | TRUMPF MEDICAL | TRUSYSTEM 7000 | 06/2020 | 2024-02-22 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 06/02/2024
AGENTIS | PASSE MALADE FIXE | MAQUET | TRANSMAQUET | 07/2020 | 2024-05-02 | Techniciens et Ingénieurs | -
AGENTIS | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER DE REANIMATION | MAQUET | MODUEVO | 01/2020 | 2024-05-02 | Techniciens et Ingénieurs | -
AGENTIS | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER D'ANESTHESIE | MAQUET | MODUEVO | 01/2020 | 2024-05-02 | Techniciens et Ingénieurs | -
AGENTIS | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER DE CHIRURGIE | MAQUET | MODUEVO | 01/2020 | 2024-05-02 | Techniciens et Ingénieurs | -
AGENTIS | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER DE CHIRURGIE SANS SUPPORT COELIO | MAQUET | MODUEVO | 01/2020 | 2024-05-02 | Techniciens et Ingénieurs | -
AGENTIS | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER POUR DECHOCAGE | MAQUET | MODUEVO | 02/2020 | 2024-05-02 | Techniciens et Ingénieurs | -
AGENTIS | COLONNE DE DISTRIBUTION PLAFONNIERE | MAQUET | MODUEVO | 02/2020 | 2024-05-02 | Techniciens et Ingénieurs | -
AGENTIS | COLONNE DE DISTRIBUTION MURALE | MAQUET | MODUEVO | 02/2020 | 2024-05-02 | Techniciens et Ingénieurs | -
CLAES MEDICAL SERVICE | APPAREIL RADIO MOBILE AVEC AMPLIFICATEUR DE LUMINANCE AVEC CAPTEUR PLAN 20x20 | ZIEHM IMAGING | ZIEHM SOLO FD | 08/2020 | 2024-02-28 | Techniciens et Ingénieurs
CLAES MEDICAL SERVICE | APPAREIL RADIO MOBILE AVEC AMPLIFICATEUR DE LUMINANCE VASCULAIRE AVEC CAPTEUR PLAN | ZIEHM IMAGING | ZIEHM VISION RFD (EDITION HYBRID) | 08/2020 | 2024-02-29 | Techniciens et Ingénieurs
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT ELECTRIQUE DE REANIMATION LOURDE RADIOTRANSPARENT AVEC MATELAS ANTI ESCARRE | LINET | MULTICARE | 32/2020 | 05/08/2024 - 06/08/2024 | Techniciens et Ingénieurs | Formateur: Younes MOUABBAD
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT D'HOSPITALISATION ELECTRIQUE PEDIATRIQUE | LINET | ELEGANZA 2 | 32/2020 | 05/08/2024 - 06/08/2025 | Techniciens et Ingénieurs | Formateur: Younes MOUABBAD
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT D'HOSPITALISATION ELECTRIQUE PEDIATRIQUE AVEC TRACTION | LINET | ELEGANZA 2 | 32/2020 | 05/08/2024 - 06/08/2025 | Techniciens et Ingénieurs | Formateur: Younes MOUABBAD
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT CAGE PEDIATRIQUE | LINET | TOM 2 | 32/2020 | 05/08/2024 - 06/08/2026 | Techniciens et Ingénieurs | Formateur: Younes MOUABBAD
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT CAGE PEDIATRIQUE AVEC TRACTION | LINET | TOM 2 | 32/2020 | 05/08/2024 - 06/08/2026 | Techniciens et Ingénieurs | Formateur: Younes MOUABBAD
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT D’ACCOUCHEMENT | LINET | AVE 2 | 32/2020 | 05/08/2024 - 06/08/2027 | Techniciens et Ingénieurs | Formateur: Younes MOUABBAD
CLAES MEDICAL SERVICE | MATELAS ANTI ESCARRE A AIR MOTORISE PEDIATRIQUE | LINET | AIR2CARE 20 | 32/2020 36/2020 | 05/08/2024 - 06/08/2028 | Techniciens et Ingénieurs | Formateur: Younes MOUABBAD
NUMELEC | SOLUTION DE MONITORAGE DE 19 POUCES | PHILIPS | Intelliview MX750 | 60/2020 | 2024-12-18 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 17/05/2024 Rappel 2 fait le 16/10/2024 Formation technique prévue la semaine du 28/10/2024
NUMELEC | SOLUTION DE MONITORAGE DE 15 POUCES | PHILIPS | Intelliview MX550 | 60/2020 | 2024-12-18 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 17/05/2024 Rappel 2 fait le 16/10/2024 Formation technique prévue la semaine du 28/10/2024
NUMELEC | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | PHILIPS | EFFICIA CM150 | 60/2020 | 2024-12-18 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 17/05/2024 Rappel 2 fait le 16/10/2024 Formation technique prévue la semaine du 28/10/2024
NUMELEC | CENTRALE DE SURVEILLANCE DES MONITEURS | PHILIPS | Intelliview centre d’information patient ix(PIC ix) | 60/2020 | 2024-12-18 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 17/05/2024 Rappel 2 fait le 16/10/2024 Formation technique prévue la semaine du 28/10/2024
NUMELEC | DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE AVEC CARDIOSCOPE INTÉGRÉ SUR CHARIOT MOBILE | PHILIPS | EFFICIA DFM100 | 62/2020 |  | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 17/05/2024 Rappel 2 fait le 16/10/2024
NUMELEC | DEFIBRILATEUR SEMI-AUTOMATIQUE AVEC CARDIOSCOPE INTEGRE POUR CHARIOT D'URGENCE | PHILIPS | EFFICIA DFM100 | 62/2020 |  | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 17/05/2024 Rappel 2 fait le 16/10/2024
NUMELEC | DEFIBRILLATEUR SEMI -AUTOMATIQUE PORTABLE AVEC CARDIOSCOPE | PHILIPS | EFFICIA DFM100 | 62/2020 |  | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 17/05/2024 Rappel 2 fait le 16/10/2024
MEDICAR | COUVEUSE | Drӓger | ISOLETTE 8000 PLUS | 51/2020 | 2024-11-20 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 26/02/2024 Lettre de mise en demeure envoyé à la société Contact du directeur de la société par téléphone pour désigner une date pour la formation technique
MEDICAR | COUVEUSE DE TRANSPORT | Drӓger | ISOLETTE TI500 | 51/2020 | 2024-11-20 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 26/02/2024 Lettre de mise en demeure envoyé à la société Contact du directeur de la société par téléphone pour désigner une date pour la formation technique
MEDICAR | Respirateur de réanimation pour adulte, enfant et nourrisson | Drӓger | EVITA V600 | 52/2020 | - | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 26/02/2024 Marché résilié avec la société
MEDICAR | Appareil d’anesthésie | Drӓger | ATLAN 350 | 52/2020 | - | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 26/02/2024 Marché résilié avec la société
MEDICAR | Respirateur de transport intra-hospitalier | Drӓger | OXYLOG 3000 PLUS | 57/2020 | - | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 26/02/2024 Marché résilié avec la société
MEDICAR | Moniteur de signes vitaux (PNI, T°, SPO2) | Drӓger | VISTA 120S | 59/2020 | 2025-05-13 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 11/10/2023 Rappel envoyé le 26/02/2024 Nouvel écrit envoyé le 23/01/2025
T2S | ECHOGRAPHE 3D/4D AVEC MODULE D'ELASTOGRAPHIE | GE HEALTHCARE | VOLUSON E10 | 43/2020 | 2025-06-04 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 20/12/2023 Formation prévue le 28/12/2023 (reportée) Rappel fait le 13/05/2024
PROMAMEC | COLONNE D'URODYNAMIQUE PEDIATRIQUE | MMS/LABORIE | NEXAM PRO | 03/2021 | 2024-11-14 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 22/12/2023 Ecrit envoyé le 03/10/2024
SCRIM | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE INTENSIVE | MEDIPREMA | OBLOO | 30/2020 |  | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 01/02/2024 Rappel fait le 13/05/2024
SCRIM | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE CONVENTIONNELLE | MEDIPREMA | LEDDY BLOO | 31/2020 |  | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 01/02/2024 Rappel fait le 13/05/2024
SCRIM | TABLE DE REANIMATION POUR NOUVEAU-NE | MEDIPREMA | FABIE | 31/2020 |  | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 01/02/2024 Rappel fait le 13/05/2024
SCRIM | TABLE CHAUFFANTE | MEDIPREMA | FABIE | 31/2020 |  | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 01/02/2024 Rappel fait le 13/05/2024
T2S | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POUR EXAMEN AU LIT DU MALADE | GE HEALTHCARE | XR 240 AMX | 74/2020 | 2025-06-04 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 14/06/2024
T2S | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POR EXAMEN AU LIT DU MALADE POUR NEONATOLOGIE | GE HEALTHCARE | XR 240 AMX | 74/2020 | 2025-06-04 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit envoyé le 14/06/2024
PROMAMEC | ECHOGRAPHE PER-OPERATOIRE POUR CHIRURGIE PEDIATRIQUE | BK MEDICAL | BK 5000 | 22/2020 |  | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit fait le 03/10/2024
DELTATEC | CENTRALE DE SURVEILLANCE DE 8 MONITEURS FŒTAUX | EDAN | MFM-CNS | 49/2020 | 2024-11-25 | Techniciens et Ingénieurs | RAS
DELTATEC | MONITEUR FŒTAL (CARDIOTOCOGRAPHE) AVEC SYSTÈME DE SONDE SANS FIL | EDAN | F6 | 49/2020 | 2024-11-25 | Techniciens et Ingénieurs | RAS
DELTATEC | MONITEUR FŒTAL (CARDIOTOCOGRAPHE) AVEC SONDE FILAIRE | EDAN | F9 | 49/2020 | 2024-11-25 | Techniciens et Ingénieurs | RAS
T2S | MICROSCOPE OPERATOIRE POUR ORTHOPEDIE | ZEISS | TIVATO 700 | 154/2020 | 2025-07-04 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit fait le 28/11/2024 Prévue le 04/07/2025
ERAMEDIC | COLONNE DE COELIOCHIRURGIE VISCERALE PEDIATRIQUE (BO) (4K) | KARL STORZ | 21255020KSD + VP834842-P + VP835475-P + SP206239 + UP09112 + UP07208 + UP01799 | 17/2020 | 2025-05-29 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit fait le 31/10/2024 Récap le 05/07/2025
ERAMEDIC | COLONNE DE COELIOCHIRURGIE UROLOGIQUE PEDIATRIQUE (BO) (4K) | KARL STORZ | 21212020 KSD + VP835551-P + VP835489-P UP09119 + UP07203 + UP01805 + SP206238 | 17/2020 | 2025-05-29 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit fait le 31/10/2024 Récap le 05/07/2025
ERAMEDIC | COLONNE DE COELIOCHIRURGIE GYNECOLOGIQUE POUR URGENCES | KARL STORZ | 24481119 KSC + TP832682-P + UP833943-P + UP09110 + TP6002 + UP01802 + SP206242 | 17/2020 | 2025-05-29 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit fait le 31/10/2024 Récap le 05/07/2025
ERAMEDIC | COLONNE D'HYSTEROSCOPIE DE DIAGNOSTIQUE (EF) | KARL STORZ | 24454109 KSC + TP832694-P + UP833013-P + UP9065 + SP206215 | 17/2020 | 2025-05-29 | Techniciens et Ingénieurs | Ecrit fait le 31/10/2024 Récap le 05/07/2025
T2S | STATION DE 12 POSITIONS (8 SAP, 1 CPA, 1 POMPE DE PERFUSION, 1 POMPE DE NUTRITION ET 1 MODULE CONTRÔLE GLYCEMIE) | B.BRAUN | SPACE STATION/ PERFUSOR SPACE/ INFUSOMAT SPACE/GlucoseControl | 75/2020 | 2025-06-24 | Techniciens et Ingénieurs | Avec formation bonus sur les respirateurs GE CARESCAPE R860
T2S | STATION DE 8 POSITIONS (5 SAP, 2 AIVOC ET 1 POMPE DE PERFUSION) | B.BRAUN | SPACE STATION/ PERFUSOR SPACE/ INFUSOMAT SPACE | 75/2020 | 2025-06-24 | Techniciens et Ingénieurs | Avec formation bonus sur les respirateurs GE CARESCAPE R860
T2S | STATION DE 4 POSITIONS (2 SAP, 1 POMPE A PERFUSION ET POMPE DE NUTRITION) | B.BRAUN | SPACE STATION/ PERFUSOR SPACE/ INFUSOMAT SPACE | 75/2020 | 2025-06-24 | Techniciens et Ingénieurs | Avec formation bonus sur les respirateurs GE CARESCAPE R860
T2S | POMPE A PERFUSION | B.BRAUN | INFUSOMAT SPACE | 75/2020 | 2025-06-24 | Techniciens et Ingénieurs | Avec formation bonus sur les respirateurs GE CARESCAPE R860
T2S | POUSSE-SERINGUE POUR LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR (CPA) | B.BRAUN | PERFUSOR SPACE | 75/2020 | 2025-06-24 | Techniciens et Ingénieurs | Avec formation bonus sur les respirateurs GE CARESCAPE R860
T2S | POUSSE-SERINGUE 1 VOIE | B.BRAUN | PERFUSOR SPACE | 75/2020 | 2025-06-24 | Techniciens et Ingénieurs | Avec formation bonus sur les respirateurs GE CARESCAPE R860
T2S | Pousse seringe pour anesthesie intraveineuse a objectif de concentration (aivoc) | B.BRAUN | PERFUSOR SPACE | 75/2020 | 2025-06-24 | Techniciens et Ingénieurs | Avec formation bonus sur les respirateurs GE CARESCAPE R860
T2S | Centrale de surveillance sap avec interpretation | B.BRAUN | OnlineSuite | 75/2020 | 2025-06-24 | Techniciens et Ingénieurs | Avec formation bonus sur les respirateurs GE CARESCAPE R860
ERAMEDIC | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER 1 COUPOLE | STERIS | XLED (4 spots) | 04/2020 | 2025-02-07 | Techniciens et Ingénieurs | Prévue le 05/02/2025