## Sheet1
Actes de maintenance préventive (en instance)
Société | Désignation de l'équipement | Marque | Modèle | N° de Marché/ Contrat | N° de série | Dates d'intervention | Détails de l'intervention | Observations | Service(s) | Activité achevée OUI / NON
T2S | STATION DE 4 POSITIONS (2 SAP, 1 POMPE A PERFUSION ET POMPE DE NUTRITION) | B.BRAUN | SPACE STATION/ PERFUSOR SPACE/ INFUSOMAT SPACE | 75/2020 |  | 2023-10-20 |  |  | - Néonatologie - Réanimation pédiatrique - Urgences pédiatriques | OUI
T2S | STATION DE 12 POSITIONS (8 SAP, 1 CPA, 1 POMPE DE PERFUSION, 1 POMPE DE NUTRITION ET 1 MODULE CONTRÔLE GLYCEMIE) | B.BRAUN | SPACE STATION/ PERFUSOR SPACE/ INFUSOMAT SPACE/SPACE GLUCOSECONTROL | 75/2020 |  | 2023-10-20 |  |  | - Néonatologie - Réanimation pédiatrique - Urgences pédiatriques | OUI
T2S | POUSSE-SERINGUE 1 VOIE | B.BRAUN | PERFUSOR SPACE | 75/2020 |  | 2023-10-20 |  |  | - Réanimation pédiatrique - Urgences pédiatriques - UTA | OUI
T2S | POUSSE-SERINGUE POUR LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR (CPA) | B.BRAUN | PERFUSOR SPACE | 75/2020 |  | 2023-10-20 |  |  | - Réanimation pédiatrique - Urgences pédiatriques - UTA | OUI
T2S | POMPE A PERFUSION | B.BRAUN | INFUSOMAT SPACE | 75/2020 |  | 2023-10-20 |  |  | - Réanimation pédiatrique - UTA | OUI
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT ELECTRIQUE DE REANIMATION LOURDE RADIOTRANSPARENT AVEC MATELAS ANTI ESCARRE | LINET | MULTICARE | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE A MANGER AU LIT POUR REANIMATION | LINET | SOLIDO 2 | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | CHARIOT BRANCARD AVANCE DE REANIMATION | LINET | CARVI | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT D'HOSPITALISATION ELECTRIQUE | LINET | ELEGANZA 2 | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE A MANGER AU LIT POUR HOSPITALISATION | LINET | SOLIDO 2 | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE DE CHEVET POUR HOSPITALISATION | LINET | COMBINEA PLUS | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT D'HOSPITALISATION ELECTRIQUE PEDIATRIQUE | LINET | ELEGANZA 2 | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT D'HOSPITALISATION ELECTRIQUE PEDIATRIQUE AVEC TRACTION | LINET | ELEGANZA 2 | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT CAGE PEDIATRIQUE | LINET | TOM 2 | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT CAGE PEDIATRIQUE AVEC TRACTION | LINET | TOM 2 | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | MATELAS ANTI ESCARRE A AIR MOTORISE PEDIATRIQUE | LINET | AIRCARE 20 | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | MATELAS POUR HOSPITALISATION PEDIATRIQUE | LINET | PRIMACARE 10 | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE A MANGER AU LIT POUR PEDIATRIE | LINET | SOLIDO 2 | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE DE CHEVET POUR PEDIATRIE | LINET | COMBINEA PLUS | 32/2020
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT D’ACCOUCHEMENT | LINET | AVE 2 | 32/2020
GLOBAL TECHNIQUE SANTE (GTS) | APPAREIL DE VENTILATION ASSISTEE AU MASQUE TYPE CPAP POUR NOUVEAU-NE | Medin Medical Innovations GmbH | MedinCNO | 10/2024/CHUTTA | 30903560 30903561 30903562 30903563 30903564 30903565 | 2024-11-14 |  |  |  | OUI
CYBERNETIC MEDICAL | STATION D'ACQUISITION EEG POUR PEDIATRIE | NEUROSOFT | NEURON-SPECTRUM-65 | 102/2024/CHUTTA | 22370046 | 2025-02-25
CYBERNETIC MEDICAL | STATION ELECTROMYOGRAPHE EMG POUR PEDIATRIE | NEUROSOFT | NEUROMEP-4 AVEC PE | 102/2024/CHUTTA | 2308QD | 2025-02-25
AGENTIS | COLONNE D'ENDOSCOPIE GASTRO ENTEROLOGIQUE PEDIATRIQUE (B.O) | OLYMPUS | OLYMPUS | 167/2024/CHUTTA | 21994939 | 2025-02-25 |  |  | Module 3 | OUI
DELTATEC | APPAREIL ECG 6 PISTES AVEC IMPRESSION ET INTERPRETATION SUR CHARIOT MOBILE | EDAN | SE-601 | 50/2020 | -360251-M20B08400037/24/35/22 | 2025-03-20 |  |  | -Gynécologie -Urgences pédiatriques - UTA | OUI
DELTATEC | APPAREIL ECG 12 PISTES AVEC IMPRESSION ET INTERPRETATION SUR CHARIOT MOBILE | EDAN | SE-1200 EXPRESS | 50/2020 | -460016-M20B080001 | 2025-03-20 |  |  | Module 3 | OUI
T2S | MICROSCOPE OPERATOIRE POUR ORTHOPEDIE | ZEISS | TIVATO 700 | 154/2020 | 6643142529 | 27/11/2024 30/05/2025