## Sheet1
Société | Marché | Lot | Article | Désignation de l'équipement | Quantité | Date de la réception provisoire | Date de la réception définitive | Observations
AGENTIS | 2020-01-01 | U | 1 | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER DE REANIMATION | 8 | 01/02/2021 | 2024-10-09 | Numéros d'inventaire et quantités à rectifier (en coordination avec l'HSP) afin d'élaborer le PV de réception définitive Problème des N° d'inventaire réglé
AGENTIS | 2020-01-01 | U | 2 | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER D'ANESTHESIE | 5 | 01/02/2021 | 2024-10-30 | Problème des numéros d'inventaire réglé (en collaboration avec l'HSP) PV en cours de signature (Pr. Younes AGGOURI & Fatima)
AGENTIS | 2020-01-01 | U | 3 | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER DE CHIRURGIE AVEC SUPPORT COELIO | 4 | 01/02/2021 | 2024-10-30 | Problème des numéros d'inventaire réglé (en collaboration avec l'HSP) PV en cours de signature (Pr. Younes AGGOURI & Fatima)
AGENTIS | 2020-01-01 | U | 4 | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER DE CHIRURGIE SANS SUPPORT COELIO | 1 | 01/02/2021 | 2024-10-30 | Numéros d'inventaire et quantités à rectifier (en coordination avec l'HSP) afin d'élaborer le PV de réception définitive PV en cours de signature (Pr. Younes AGGOURI & Fatima)
AGENTIS | 2020-02-01 | U | 1 | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER POUR DECHOCAGE | 22 | 01/02/2021 | 30/10/2024 05/11/2024 | Problème des N° d'inventaire et des quantités réglé (en coordination avec l'HSP) PV signé par Pr. Hanaa IMLAHI (qte: 6) et Pr. LABIB (qte: 3) et Pr. BENKIRANE (qte: 13)
AGENTIS | 2020-02-01 | U | 2 | COLONNE DE DISTRIBUTION PLAFONNIERE | 16 | 01/02/2021 | 2024-10-30 | Problème des N° d'inventaire et des quantités réglé (en coordination avec l'HSP) PV en cours de signature (Pr. Younes AGGOURI & Pr. OULMAATI)
AGENTIS | 2020-02-01 | U | 3 | COLONNE DE DISTRIBUTION MURALE | 1 | 01/02/2021 | 2024-10-30 | PV signé (Pr. BENKIRANE)
CLAES MEDICAL SERVICE | 2020-03-01 | 1 | U | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER 2 COUPOLES AVANCE | 3 | 16/03/2021 | 19/04/2024 20/11/2024 | Le PV est signé par la commission entière, mais une erreur s'est averé au niveau de la désignation de ces éclairages (Un seul éclairage comprend une caméra, tandis que les 2 autres n'en ont pas dans le) Apparemment les étiquettes d'inventaire ont été affecté incorrectement
CLAES MEDICAL SERVICE | 2020-03-01 | 2 | U | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER 2 COUPOLES | 2 | 16/03/2021 | 2024-11-20 | Signature du PV en cours (Pr. BENKIRANE)
ERAMEDIC | 2020-04-01 | 3 | U | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER 1 COUPOLE | 15 | 2/9/2021 | 2025-02-10 | Problème des cartes d'alimentation de secours Formation technique non encore effectuée
CLAES MEDICAL SERVICE | 2020-06-01 | 2 | 2 | TABLE D'OPERATION MOBILE POUR CHIRURGIE TRAUMATO-ORTHOPEDIQUE PEDIATRIQUE | 1 | 08/02/2021 | 30/08/2024 | Problème intermittent du moteur de la table lors de l'intallation de l'extension de la table (Erreur de position du moteur (erreur spire multiple matériel)) Société et Utilisateur contactés (Panne ne bloque pas la réception définitive)
CLAES MEDICAL SERVICE | 2020-06-01 | 2 | 3 | TABLE D'OPERATION MOBILE POUR CHIRURGIE VISCERALE ET UROLOGIQUE | 1 | 08/02/2021 | 2024-06-24 | Signature du PV en cours
CLAES MEDICAL SERVICE | 2020-06-01 | 2 | 6 | TABLE D'OPERATION MOBILE POUR CHIRURGIE GENERALE | 1 | 08/02/2021 | 2024-06-24 | Signature du PV en cours
CLAES MEDICAL SERVICE | 2020-06-01 | 2 | 7 | TABLE D'OPERATION MOBILE POUR CESARIENNE | 3 | 08/02/2021 | 2024-11-20 | Signature du PV en cours (Pr. BENKIRANE)
AGENTIS | 2020-07-01 | 3 | 1 | PASSE MALADE FIXE | 1 | 23/08/2021 | 2024-07-10 | PV signé Il manque 1 intervention de maintenance préventive pour déposer le PV de réception définitive Utilisateur (Pr. Younes AGGOURI)
CLAES MEDICAL SERVICE | 2020-08-01 | 1 2 | 2 U | APPAREIL RADIO MOBILE AVEC AMPLIFICATEUR DE LUMINANCE VASCULAIRE AVEC CAPTEUR PLAN APPAREIL RADIO MOBILE AVEC AMPLIFICATEUR DE LUMINANCE AVEC CAPTEUR PLAN 30x30 | 1 | 15/12/2020 | 24/06/2024 16/12/2024 | PV signé PV signé avec rectification de la désignation, le lot et l'article
CLAES MEDICAL SERVICE | 2020-08-01 | 3 | U | APPAREIL RADIO MOBILE AVEC AMPLIFICATEUR DE LUMINANCE AVEC CAPTEUR PLAN 20x20 | 1 | 14/12/2020 | 2024-06-24 | PV signé
AGENTIS | 2020-10-01 | 2 | 1 | BISTOURI ELECTRIQUE AVEC THERMOFUSION (OLYMPUS) | 1 | 18/01/2021 | 2023-12-27 | Formation d'utilisateurs effectuée le 30/11/2023 En attente de la signature du PV par la commission (Chaimae & Fatima & Pr. Madi) Equipe du Pr MADI non formée (Coordination avec la société AGENTIS [Baraa]) Formation d'utilisateurs prévue le 27/12/2023
AGENTIS | 2020-10-01 | 1 | 1 | BISTOURI ELECTRIQUE AVEC THERMOFUSION (COVIDIEN) | 1 | 18/01/2021 | 2024-05-10 | PV signé
PROMAMEC | 2021-03-01 | 3 | 2 | COLONNE D'URODYNAMIQUE PEDIATRIQUE | 1 | 15/12/2021 | 2024-12-04 | Formation technique effectuée le 14/11/2024 PV signé (Pr. EL MADI)
GLOBALE TECHNIQUE SANTE (GTS) | 114/2020 | 6 | U | APPAREIL DE VENTILATION ASSISTEE AU MASQUE TYPE CPAP POUR NOUVEAU-NE | 6 | 30/3/2021 | 2023-11-17 | Formation technique manquante (programmée le 08/11/2023) Formation technique effectuée le 08/06/2023
MEDICAL SYSTEMS | 146/2020 | 4 | 1 | LUNETTES LOUPE AVEC ECLAIRAGE LED | 3 | 16/03/2021 | 2024-03-28 | PV signé
T2S | 154/2020 | 11 | U | MICROSCOPE OPERATOIRE POUR ORTHOPEDIE | 1 | 24/02/2021 | 2025-07-10 | Formation d'utilisateurs et Formation technique non encore effectuées (prévue le jeudi 03/07/2025) Interventions de MP effectuées PV en cours de signature (Pr. CHATER & Pr Younes AGGOURI)
SDIPH | 158/2020 | 4 | 2 | SYSTEME D'EXPLORATION DIGESTIVE COMPLET POUR PEDIATRIE | 1 | 31/5/2021 | 2023-10-26 | Formation des utilisateurs manquante (prévue le 26/10/2023) Formation d'utilisateurs effectuée le jour-même de la réception définitive
DELTATEC | 165/2020 | 1 | 2 | DETECTEUR DE POULS FOETAL | 6 | 07/10/2021 | 2025-02-06 | Signé (Pr. BENKIRANE)
DELTATEC | 165/2020 | 1 | 3 | BALLON D'ACCOUCHEMENT | 14 | 07/10/2021 | 2025-03-04 | Signé (Pr. BENKIRANE)
SCRIM | 26/2020 | 2 | 1 | ECHOCARDIOGRAPHE 3D/4D ETO ET ECHO DE STRESS | 2 | 29/12/2020 | 17/11/2023 12/06/2024 | 1 Intervention de maintenance préventive manquante Interventions de MP effectuées Echographe déchargé de l'hôpital d'oncologie à l'HME (service de réanimation pédiatrique) réceptionné
SCRIM | 26/2020 | 2 | 2 | ECHOCARDIOGRAPHE PORTABLE AVANCE | 1 | 29/12/2020 | 2023-11-17 | 1 Intervention de maintenance préventive manquante Interventions de MP effectuées
SCRIM | 27/2020 | 5 | 1 | ECHOGRAPHE PORTABLE COULEUR AVEC 3 SONDES | 1 | 28/12/2020 | 2023-11-17 | 1 Intervention de maintenance préventive manquante Il manque l'essai de 2 sondes pour pouvoir signer le PV par Pr. BENKIRANE Interventions de MP effectuées
SCRIM | 30/2020 | 3 | U | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE INTENSIVE | 2 | 04/01/2021 | 2025-10-28 | Formation technique effectuée Société contactée par téléphone le 28/12/2023 Société relancée le 11/11/2024 PV en cours de signature (Pr. OULMAATI)
SCRIM | 31/2020 | 4 | U | APPAREIL DE PHOTOTHERAPIE CONVENTIONNELLE | 10 | 04/01/2021 | 2024-12-04 | Formation technique non effectuée Société contactée par téléphone le 28/12/2023 Société relancée le 11/11/2024 PV signé (Pr. OULMAATI [qte: 8]) PV en cours de signature (Pr. BENKIRANE [qte: 2])
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 1 | 1 | LIT ELECTRIQUE DE REANIMATION LOURDE RADIOTRANSPARENT AVEC MATELAS ANTI ESCARRE | 6 | 09/12/2020 | 2024-03-10 | Formation technique effectuée
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 5 | 7 | TABLE A MANGER AU LIT POUR PEDIATRIE | 105 | 10/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 1 | 3 | TABLE A MANGER AU LIT POUR REANIMATION | 6 | 09/12/2020 |  | PV à signer
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 7 | U | LIT D’ACCOUCHEMENT | 14 | 09/12/2020 | 2024-11-20 | Formation technique effectuée PV signé (Pr. BENKIRANE) Housses livrés le 13/08/2025
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 5 | 2 | LIT D'HOSPITALISATION ELECTRIQUE PEDIATRIQUE AVEC TRACTION | 6 | 10/12/2020 | 2024-11-20 | QTE= 6 Formation technique effectuée PV signé (Pr. CHATER)
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 5 | 3 | LIT CAGE PEDIATRIQUE | 6 | 10/12/2020 | 2024-12-04 | QTE= 6 Formation technique effectuée PV signé (Pr. OULMAATI & Pr. EL MADI)
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 5 | 4 | LIT CAGE PEDIATRIQUE AVEC TRACTION | 4 | 10/12/2020 | 2024-11-20 | QTE= 4 Formation technique non encore effectuée PV signé (Pr. CHATER)
AGENTIS | 33/2020 | 7 | 3 | COLONNE D'ENDOSCOPIE GASTRO ENTEROLOGIQUE PEDIATRIQUE (B.O) | 1 | 20/1/2021 | 2023-12-06 | Interventions de maintenance préventive effectuées Formation technique effectuée PV signé par la commission
CLAES MEDICAL SERVICE | 36/2020 | 1 | 1 | MATELAS POUR HOSPITALISATION | 518 | 05/10/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire (En collaboration avec l'HSP)
CLAES MEDICAL SERVICE | 36/2020 | 1 | 2 | MATELAS ANTI ESCARRE A AIR MOTORISE | 75 | 05/10/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire (En collaboration avec l'HSP)
MEDICAL DISTRIB | 38/2020 | 1 | 1 | BISTOURI ELECTRIQUE | 5 | 1/2/2021 | 2023-11-14 | Quantité sur le PV: 31 (QTE à l'HME: 5)
CPDM | 40/2020 | 4 | 1 | LIT D'HOSPITALISATION ELECTRIQUE FRONT-EXIT (POSITION FAUTEUIL) AVEC MATELAS ANTI ESCARRE | 8 | 09/12/2020 | 2023-07-13 | Formation technique manquante (programmée le 13/07/2023) Formation technique effectuée le jour-même de la réception définitive
CPDM | 40/2020 | 4 | 2 | TABLE DE CHEVET AVEC TABLE DE REPAS INTEGRES | 8 | 09/12/2020 | 2023-07-13 | Formation technique manquante Formation technique effectuée le jour-même de la réception définitive
T2S | 43/2020 | 2 | 1 | ECHOGRAPHE AVEC 3 SONDES POUR GYNECOLOGIE | 2 | 18/01/2021 | 2024-09-05 | Formation technique effectuée (le 15/08/2024)
T2S | 43/2020 | 2 | 2 | ECHOGRAPHE AVEC SONDE ENDOVAGINALE POUR PMA | 1 | 18/01/2021 | 2024-09-05 | Formation technique effectuée (le 15/08/2024)
CYBERNETIC MEDICAL | 47/2020 | 7 | 2 | STATION D'ACQUISITION EEG POUR PEDIATRIE | 1 | 17/12/2020 | 2023-11-16 | Formation technique non encore effectuée par l'ingénieur biomédical
CYBERNETIC MEDICAL | 47/2020 | 7 | 4 | STATION ELECTROMYOGRAPHE EMG POUR PEDIATRIE | 1 | 17/12/2020 | 2023-11-16 | Formation technique non encore effectuée par l'ingénieur biomédical
DELTATEC | 49/2020 | 7 | 1 | CENTRALE DE SURVEILLANCE DE 8 MONITEURS FOETAUX | 2 | 18/03/2021 | 2024-12-09 | Formation technique non effectuée PV signé (Pr. BENKIRANE)
DELTATEC | 49/2020 | 8 | 1 | MONITEUR FOETAL (CARDIOTOCOGRAPHE) AVEC SONDE FILAIRE | 11 | 08/03/2021 | 2025-01-10 | Formation technique effectuée PV signé (Pr. BENKIRANE)
DELTATEC | 49/2020 | 7 | 2 | MONITEUR FOETAL (CARDIOTOCOGRAPHE) AVEC SYSTÈME DE SONDE SANS FIL | 14 | 18/03/2021 | 2025-01-08 | Formation technique effectuée PV signé (Pr. BENKIRANE)
MEDICAR | 51/2020 | 1 | U | COUVEUSE | 26 | 09/02/2021 | 2024-11-22 | Ecrit adressé au directeur général Lettre de mise en demeure envoyée à la société Formation technique effectuée le 19/11/2024 PV signé (Pr. LABIB)
MEDICAR | 51/2020 | 2 | U | COUVEUSE DE TRANSPORT | 9 | 09/02/2021 | 22/11/2024 04/12/2024 | 2 couveuses de transport en panne Ecrit adressé au directeur général Lettre de mise en demeure envoyée à la société Formation technique effectuée le 19/11/2024 PV signé (Pr. LABIB [qte: ], Pr. Younes AGGOURI [qte: 7])
NUMELEC | 60/2020 | 1 | 2 | SOLUTION DE MONITORAGE DE 19 POUCES | 24 | 15/01/2021 | 2024-10-30 | Formation technique effectuée Problème des numéros d'inventaire réglé (en collaboration avec l'HSP) PV signé par Pr. LABIB (qte: 9) et Pr. OULMAATI (qte: 10) et Pr. Younes AGGOURI (qte: 5)
NUMELEC | 60/2020 | 1 | 3 | SOLUTION DE MONITORAGE DE 15 POUCES | 15 | 15/01/2021 | 2025-06-19 | Formation technique effectuée Problème des numéros d'inventaire réglé (en collaboration avec l'HSP) PV signé par Pr. YAMLAHI [Qte: 6] PV en cours de signature (Pr. BENKIRANE) [Qte: 9] (problème des batteries)
NUMELEC | 60/2020 | 3 | 1 | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE | 94 | 14/01/2021 | 2025-06-12 | Formation technique non encore effectuée Problème des numéros d'inventaire réglé (en collaboration avec l'HSP) Changement de l'emplacement des supports muraux des moniteurs dans le service de l'URP et de l'HUV 14 moniteurs non installés (6 néonatologie, 4 chirurgie pédiatrique uro-viscérale, 4 chirurgie pédiatrique traumato-orthopédique) Installation et mise en marche prévue le 23/10/2024 (Supports non trouvés) Installation et mise en marche effectuée le 28/01/2025 (1 mural en néonatologie, 1 mural en chirurgie pédiatrique uro-viscérale, 4 muraux en chirurgie pédiatrique traumato-orthopédique) 1 intervention de MP manquante planifiée le 10/03/2025
AGENTIS | 67/2020 | 5 | 1 | RESPIRATEUR DE REANIMATION POUR PREMATURE, NOUVEAU-NE ET ENFANT AVEC OSCILLATION A HAUTE FREQUENCE | 9 | 25/01/2021 | 2024-06-24 | PV signé
AGENTIS | 67/2020 | 1 | U | APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC EVAPORATEUR ELECTRONIQUE | 5 | 25/01/2021 | 2024-07-12 | Problème de calibration non encore effectuée (calibration effectuée) PV signé et dépôsé à la DPHI (sans signature de la technicienne)
AGENTIS | 68/2020 | 3 | U | RESPIRATEUR DE REANIMATION POUR ADULTE, ENFANT ET NOURRISSON AVEC TOMOGRAPHIE | 6 | 25/01/2021 | 2024-06-24 | Problème d'emplacement des humidificateurs réglé dans le service de réanimation pédiatrique (Supports livrés et installés) PV en cours de signature
T2S | 74/2020 | U | 2 | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POUR EXAMEN AU LIT DU MALADE POUR NEONATOLOGIE | 1 | 18/01/2021 | 2024-11-29 | Formation technique effectuée PV signé (Pr. OULMAATI)
ERAMEDIC | 17/2020 | 5 | 1 | COLONNE DE COELIOCHIRURGIE VISCERALE PEDIATRIQUE (BO) (4K) | 1 | 08/01/2021 | 2025-09-18 | Formation technique effectuée 2 Interventions de MP effectuées PV signé
ERAMEDIC | 17/2020 | 5 | 2 | COLONNE DE COELIOCHIRURGIE UROLOGIQUE PEDIATRIQUE (BO) (4K) | 1 | 08/01/2021 | 2025-08-01 | Formation technique effectuée 2 Interventions de MP effectuées PV signé
ERAMEDIC | 17/2020 | 5 | 4 | COLONNE DE COELIOCHIRURGIE GYNECOLOGIQUE POUR URGENCES | 1 | 30/12/2020 | 2025-08-01 | Formation technique effectuée 2 Interventions de MP effectuées PV signé
ERAMEDIC | 17/2020 | 5 | 5 | COLONNE D'HYSTEROSCOPIE DE DIAGNOSTIQUE (EF) | 1 | 30/12/2020 | 2025-09-18 | Formation technique effectuée 2 Interventions de MP effectuées PV signé
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 3 | 1 | LIT D'HOSPITALISATION ELECTRIQUE | 66 | 02/12/2020 | 2025-07-14 | QTE totale = 514 (qte réceptionnée: 57)
T2S | 43/2020 | 1 | U | ECHOGRAPHE 3D/4D AVEC MODULE D'ELASTOGRAPHIE | 1 | 18/01/2021 | 2025-06-30 | Formation technique effectuée Ecrit envoyé à la société le 15/05/2024 Problème de bouton de catégorie de patient H/M (clavier) réglé PV signé (Pr. BENKIRANE)
T2S | 74/2020 | U | 1 | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POUR EXAMEN AU LIT DU MALADE | 3 | 18/01/2021 | 16/09/2025 23/10/2025 | Pannes en instance en réanimation pédiatrique (appareil déchargé par la société pour diagnostic et réparation) Formation technique effectuée Décharge d'un appareil du service de radiologie au service de néonatologie (ajout à la BD)
CLARITAS | 24/2020 | 10 | U | APPAREIL OTOEMISSION ACOUSTIQUE | 1 | 21/12/2020 | 2025-12-11 | Equipement déchargé du service d'ORL (HUG) au service de néonatologie (HUME) PV signé (Pr. OULMAATI)
SIEMENS | 2020-12-01 | 3 | 2 | NEGATOSCOPE MURAL, LED A 2 PLAGES |  | 22/01/2021 |  | Numéros d'inventaire et quantités à rectifier (en coordination avec l'HSP) afin d'élaborer le PV de réception définitive
SIEMENS | 2020-12-01 | 1 | 2 | NEGATOSCOPE MURAL, LED A 4 PLAGES |  | 22/01/2021 |  | Numéros d'inventaire et quantités à rectifier (en coordination avec l'HSP) afin d'élaborer le PV de réception définitive
SIEMENS | 2020-12-01 | 2 | 3 | NEGATOSCOPE MURAL, LED A 3 PLAGES |  | 22/01/2021 |  | Numéros d'inventaire et quantités à rectifier (en coordination avec l'HSP) afin d'élaborer le PV de réception définitive
BUSINESS HELP | 2021-02-01 | 29 | 1 | Meuble de change avec baignoire |  | 15/12/2021 |  | Meubles non encore installés (Services hospitaliers refusent l'équipement) Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire"
BUSINESS HELP | 2021-02-01 | 29 | 2 | Planche de transfert patient |  | 16/12/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
BUSINESS HELP | 2021-02-01 | 29 | 3 | Planche de transfert WC |  | 16/12/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
PROMAMEC | 163/2020 | 7 | 1 | ARMOIRE CHAUFFANTE POUR COUVERTURES HAUTE | 1 | 02/07/2021 |  | Vérification des interventions de MP Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
PROMAMEC | 163/2020 | 7 | 2 | ARMOIRE CHAUFFANTE POUR COUVERTURES BASSE | 10 | 02/07/2021 |  | Vérification des interventions de MP Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
PROMAMEC | 163/2020 | 7 | 3 | ARMOIRE CHAUFFANTE POUR FLUIDES | 11 | 02/07/2021 |  | Vérification des interventions de MP Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
PROMAMEC | 163/2020 | 7 | 4 | ARMOIRE CHAUFFANTE HAUTE POUR RECHAUFFER LES SOLUTES | 1 | 02/07/2021 |  | Vérification des interventions de MP Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
PROMAMEC | 163/2020 | 7 | 5 | ARMOIRE CHAUFFANTE BASSE POUR RECHAUFFER LES SOLUTES | 3 | 02/07/2021 |  | Vérification des interventions de MP Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
PROMAMEC | 22/2020 | 1 | 4 | ECHOGRAPHE PER-OPERATOIRE POUR CHIRURGIE PEDIATRIQUE | 1 | 08/02/2021 |  | Formation technique non encore effectuée En attente de vérification des interventions de MP avec Fatima
GEOMED | 22/2021 | 11 | 1 | SET D'INTUBATION AVEC SACOCHE |  | 10/11/2021 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
GEOMED | 22/2021 | 11 | 2 | SAC COMPLET D'INTERVENTION D'URGENCE MULTICOMPARTIMENTS TYPE THOMAS OU EQUIVALENT |  | 10/11/2021 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
GEOMED | 22/2021 | 11 | 3 | VALISE DE LARYNGOSCOPE PEDIATRIQUE LUMIERE CONVENTIONNELLE |  | 10/11/2021 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
GEOMED | 22/2021 | 11 | 4 | VALISE DE LARYNGOSCOPE PEDIATRIQUE FIBRE OPTIQUE |  | 10/11/2021 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
GEOMED | 22/2021 | 11 | 5 | VALISE DE LARYNGOSCOPE ADULTE FIBRE OPTIQUE |  | 10/11/2021 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
GEOMED | 22/2021 | 11 | 6 | INSUFLATEUR MANUEL ADULTE |  | 10/11/2021 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
GEOMED | 22/2021 | 11 | 7 | INSUFLATEUR MANUEL ENFANT |  | 10/11/2021 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
CARREFOUR MEDICAL | 25/2020 | 20 | 1 | CONCENTRATEUR D'OXYGENE PORTABLE | 2 | 15/01/2021 |  | Vérification des quantités existantes En attente de vérification des interventions de MP avec Fatima
CARREFOUR MEDICAL | 25/2020 | 17 | 2 | LAMPE D'EXAMEN MOBILE | 26 | 15/01/2021 |  | Ecrit pour maintenance préventive En attente de vérification des interventions de MP avec Fatima
CARREFOUR MEDICAL | 25/2020 | 20 | 2 | ASPIRATEUR ELECTRIQUE MOBILE | 10 | 15/01/2021 |  | Vérification des quantités existantes En attente de vérification des interventions de MP avec Fatima
CARREFOUR MEDICAL | 25/2020 | 20 | 3 | ENSEMBLE D'ASPIRATION CHRURGICALE SUR VIDE CENTRAL | 6 | 15/01/2021 |  | Vérification des quantités existantes
CARREFOUR MEDICAL | 25/2020 | 20 | 4 | ENSEMBLE LEGER D'ASPIRATION AU CHEVET DU MALADE SUR PRISE DE VIDE | 96 | 15/01/2021 |  | Vérification des quantités existantes
CARREFOUR MEDICAL | 25/2020 | 20 | 5 | DEBIMETRE D'OXYGENE A FLOTTEUR AVEC HUMIDIFICATEUR | 166 | 15/01/2021 |  | Vérification des quantités existantes
CARREFOUR MEDICAL | 25/2020 | 20 | 6 | MANODETENDEUR BARBOTEUR D'OXYGENE AVEC HUMIDIFICATEUR |  | 15/01/2021 |  | Vérification des quantités existantes
CARREFOUR MEDICAL | 25/2020 | 20 | 7 | REGULATEUR DE VIDE | 30 | 15/01/2021 |  | Vérification des quantités existantes
CARREFOUR MEDICAL | 25/2020 | 20 | 8 | INSUFLATEUR ADULTE |  | 15/01/2021 |  | Vérification des quantités existantes
CARREFOUR MEDICAL | 25/2020 | 20 | 9 | INSUFLATEUR ENFANT |  | 15/01/2021 |  | Vérification des quantités existantes
CARREFOUR MEDICAL | 25/2020 | 20 | 10 | INSUFLATEUR MANUEL NOURISSON |  | 15/01/2021 |  | Vérification des quantités existantes
SCRIM | 31/2020 | 5 | 1 | TABLE DE REANIMATION POUR NOUVEAU-NE | 18 | 04/01/2021 |  | Pannes en instance Formation technique prévue le 17 et 18/12/2024 Société contactée par téléphone le 28/12/2023 Société relancée le 11/11/2024
SCRIM | 31/2020 | 5 | 2 | TABLE CHAUFFANTE | 34 | 04/01/2021 |  | Pannes en instance Formation technique prévue le 17 et 18/12/2024 Société contactée par téléphone le 28/12/2023 Société relancée le 11/11/2024
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 5 | 1 | LIT D'HOSPITALISATION ELECTRIQUE PEDIATRIQUE | 95 | 10/12/2020 |  | QTE totale = 90
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 3 | 5 | TABLE A MANGER AU LIT POUR HOSPITALISATION | 66 | 02/12/2020 |  | QTE= 533
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 5 | 5 | MATELAS ANTI ESCARRE A AIR MOTORISE PEDIATRIQUE | 6 | 10/12/2020 |  | QTE= 8
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 3 | 6 | TABLE DE CHEVET POUR HOSPITALISATION | 63 | 02/12/2020 |  | QTE= 448
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 5 | 6 | MATELAS POUR HOSPITALISATION PEDIATRIQUE | 85 | 10/12/2020 |  | QTE= 96
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 5 | 8 | TABLE DE CHEVET POUR PEDIATRIE | 104 | 10/12/2020 |  | QTE= 98
CLAES MEDICAL SERVICE | 32/2020 | 10 | U | CHARIOT BRANCARD AVANCE DE REANIMATION | 12 | 07/12/2020 |  | QTE= 69
BOTECH | 35/2020 | 2 | 2 | LIT SUPERPOSE |  | 25/12/2020 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 35/2020 | 2 | 3 | MATELAS POUR LIT |  | 25/12/2020 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 35/2020 | 2 | 5 | FAUTEUIL LIT POUR ACCOMPAGNANT |  | 25/12/2020 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 35/2020 | 2 | 6 | BERCEAU COQUE AVEC MATELAS |  | 25/12/2020 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 35/2020 | 2 | 7 | TABLE A MANGER AU LIT POUR MATERNITE |  | 25/12/2020 |  | Quantité totale introuvable
BOTECH | 35/2020 | 2 | 8 | TABLE DE CHEVET POUR MATERNITE |  | 25/12/2020 |  | Quantité totale introuvable
LOCAMED | 43/2021 | 5 | 1 | BALANCE PESE PERSONNE AVEC TOISE |  | 24/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 43/2021 | 5 | 4 | BALANCE PESE BEBE ELECTRONIQUE AVEC TOISE |  | 24/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 43/2021 | 6 | 1 | THERMOMETRE ELECTRONIQUE |  | 24/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
T2S | 44/2020 | 2 | 2 | MOTEUR CHIRURGICAL ELECTRIQUE PEDIATRIQUE | 2 | 30/12/2020 |  | 6 Batteries défectueuses (en attente de la réponse de la société) 2 batteries seront livrés par la société avant la réception définitive (accord verbal avec Adam)
LOCAMED | 45/2021 | 10 | 1 | PLATINE ROTATIVE POUR PERSONNE A MOBILIER REDUITE |  | 14/12/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 45/2021 | 10 | 2 | DEAMBULATEUR |  | 14/12/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 45/2021 | 10 | 3 | VERTICALISATEUR |  | 14/12/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 45/2021 | 10 | 4 | TOISE MURALE ADULTE |  | 14/12/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 45/2021 | 10 | 5 | TOISE MURALE ENFANT |  | 14/12/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 45/2021 | 11 | 1 | CHARIOT DOUCHE |  | 15/12/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 45/2021 | 12 | 1 | DOUCHE AU LIT |  | 14/12/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 45/2021 | 12 | 2 | CHARIOT DE CHANGE |  | 28/12/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 45/2021 | 9 | 1 | FAUTEUIL DE PESEE |  | 14/12/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 45/2021 | 9 | 2 | LEVE MALADE MOBILE |  | 14/12/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 48/2021 | 20 | 1 | DOUBLE CUPULE MOBILE |  | 29/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 48/2021 | 20 | 2 | CUVETTE HARICOT EN INOX 25 CM |  | 29/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 48/2021 | 20 | 3 | CUPULE EN INOX SANS BEC |  | 29/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 48/2021 | 20 | 4 | CUPULE A BEC INOX TAILLE 5 |  | 29/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 48/2021 | 20 | 5 | CUPULE A BEC INOX TAILLE 4 |  | 29/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 48/2021 | 20 | 6 | CUPULE A BEC INOX TAILLE 3 |  | 29/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 48/2021 | 20 | 7 | CUPULE A BEC INOX TAILLE 2 |  | 29/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 48/2021 | 20 | 8 | CUPULE A BEC INOX TAILLE 1 |  | 29/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 48/2021 | 20 | 9 | URINAL HOMME + BASSIN AU LIT |  | 25/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 48/2021 | 20 | 10 | URINAL FEMME + BASSIN AU LIT |  | 25/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 48/2021 | 20 | 11 | PORTE PINCE A SERVIR EN INOX |  | 29/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
LOCAMED | 48/2021 | 20 | 12 | PISSETTE EN POLYETHLYENE 250ML |  | 29/11/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
DELTATEC | 50/2020 | 9 | 1 | APPAREIL ECG 12 PISTES AVEC IMPRESSION ET INTERPRETATION SUR CHARIOT MOBILE | 2 | 04/03/2021 | 2025-12-22 | Formation technique effectuée PV signé (Pr. Younes AGGOURI)
DELTATEC | 50/2020 | 9 | 2 | APPAREIL ECG 6 PISTES AVEC IMPRESSION ET INTERPRETATION SUR CHARIOT MOBILE | 10 | 04/03/2021 | 18/12/2025 26/12/2025 | Formation technique effectuée PV signé (Pr. CHATER [qte: 1], Pr. Younes AGGOURI [qte: 1], Pr. LABIB [qte: 1], Pr. OULMAATI [qte: 2], Pr. BENKIRANE [qte: 3], Pr. Hanaa IMLAHI [qte: 1], Pr. MADI [qte: 1])
SCRIM | 53/2020 | 2 | 1 | DIVAN D'EXAMEN ELECTRIQUE | 1 | 28/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
SCRIM | 53/2020 | 2 | 2 | DIVAN D'EXAMEN | 127 | 28/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
SCRIM | 53/2020 | 2 | 3 | DIVAN POUR POSE DE PLATRE ADULTE/ENFANT | 4 | 28/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
SCRIM | 53/2020 | 2 | 4 | TABLE D'EXAMEN POUR ENDOSCOPIE ET PROCTOSCOPIE | 4 | 30/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
SCRIM | 53/2020 | 2 | 5 | TABLE D'EXAMEN (CHARIOT MOBILE) | 1 | 28/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
SCRIM | 53/2020 | 2 | 6 | TABLE D'EXAMEN DE GYNECOLOGIE | 15 | 28/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
SCRIM | 53/2020 | 2 | 7 | FAUTEUIL DE DIALYSE | 2 | 28/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
SCRIM | 53/2020 | 2 | 8 | FAUTEUIL PATIENT POUR EXAMEN OPHTALMOLOGIQUE ET ORL | 2 | 28/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
SCRIM | 53/2020 | 2 | 9 | FAUTEUIL DE PRELEVEMENT | 5 | 28/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
SCRIM | 53/2020 | 2 | 10 | FAUTEUIL DE REPOS INCLINABLE | 154 | 28/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
SCRIM | 53/2020 | 2 | 11 | FAUTEUIL DE SOINS ELECTRIQUE A HAUTEUR VARIABLE | 52 | 28/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
SCRIM | 53/2020 | 2 | 12 | FAUTEUIL ROULANT | 12 | 28/12/2020 |  | Vérification des quantités existantes et des numéros d'inventaire
BOTECH | 56/2020 | 1 | 1 | VITRINE A INSTRUMENTS 1 PORTE |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 2 | BAQUET ROULANT EN INOX |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 3 | GUERIDON INOX, 3 PLATEAUX |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 4 | GUERIDON 2 PLATEAUX AVEC TIROIR |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 5 | GUERIDON INOX, 2 PLATEAUX |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 6 | BOCK LAVEUR INOX 2 LITRES |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 8 | BAC DE TREMPAGE POUR INSTRUMENTS, 10 LITRES |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 9 | BAC A DECHETS SUR ROULETTES |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 10 | SUPPORT MOBILE - 2 SACS POUBELLE |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 12 | SUPPORT MOBILE - 1 SAC POUBELLE |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 12 | PARAVENT MODULAIRE MOBILE 2 PANNEAUX |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 13 | PARAVENT TELESCOPIQUE |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 14 | PARAVENT TELESCOPIQUE MOBILE |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 16 | SUPPORT MURAL DE PANIERS |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 19 | ESCABEAU A 3 MARCHES |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 20 | ESCABEAU A 2 MARCHES |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 21 | TABLE PONT INOX |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 22 | POTENCE A SERUM MOBILE |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 25 | TABLE A INSTRUMENTS INOX, MOBLE 2 PLATEAUX |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 28 | ASSISTANT MUET |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 30 | PLATEAU EN INOX POUR INSTRUMENTS (2 TAILLES) |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 31 | SIEGE DE PRATICIEN EN FORME DE SELLE |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
BOTECH | 56/2020 | 1 | 32 | TABOURET PRATICIEN A HAUTEUR VARIABLE |  | 05/05/2021 |  | Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP)
MEDICAR | 59/2020 | 4 | U | MONITEUR DE SIGNES VITAUX (PNI, T°, SPO2) | 27 | 08/02/2021 |  | Il manque la formation technique Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HO et HSP) Ecrit adressé au directeur général
NUMELEC | 60/2020 | 1 | 1 | CENTRALE DE SURVEILLANCE DES MONITEURS | 5 | 15/01/2021 |  | Problème au niveau des centrales de surveillance de l'URP (salle de déchocage) et du RVE (BOC) Formation technique non encore effectuée Problème des numéros d'inventaire réglé (en collaboration avec l'HSP) PV signé par le service IT
NUMELEC | 62/2020 | 8 | 1 | DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE AVEC CARDIOSCOPE INTEGRE SUR CHARIOT MOBILE | 4 | 15/01/2021 |  | Problème d'affichage d'un défibrillateur dans le module 3 du BOC (Ecrit envoyé le ) Il manque la formation technique Désignation à vérifier (Chariot d'urgence/mobile??)
NUMELEC | 62/2020 | 8 | 2 | DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE AVEC CARDIOSCOPE INTEGRE POUR CHARIOT D'URGENCE | 6 | 15/01/2021 |  | Il manque la formation technique Désignation à vérifier (Chariot d'urgence/mobile??)
NUMELEC | 62/2020 | 8 | 3 | DEFIBRILLATEUR SEMI -AUTOMATIQUE PORTABLE AVEC CARDIOSCOPE | 1 | 15/01/2021 |  | Il manque la formation technique
T2S | 75/2020 | 5 | 1 | STATION DE 12 POSITIONS (8 SAP, 1 CPA, 1 POMPE DE PERFUSION, 1 POMPE DE NUTRITION ET 1 MODULE CONTRÔLE GLYCEMIE) | 12 | 03/08/2021 |  | Formation technique non effectuée Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP)
T2S | 75/2020 | 5 | 2 | STATION DE 8 POSITIONS (5 SAP, 2 AIVOC ET 1 POMPE DE PERFUSION) | 5 | 03/08/2021 |  | Formation technique non effectuée Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP)
T2S | 75/2020 | 5 | 4 | STATION DE 4 POSITIONS (2 SAP, 1 POMPE A PERFUSION ET POMPE DE NUTRITION) | 6 | 03/08/2021 |  | Formation technique non effectuée Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP)
T2S | 75/2020 | 5 | 6 | POMPE A PERFUSION | 8 | 03/08/2021 |  | Formation technique non effectuée Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP)
T2S | 75/2020 | 5 | 8 | POUSSE-SERINGUE POUR LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR (CPA) | 7 | 03/08/2021 |  | Formation technique non effectuée Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP)
T2S | 75/2020 | 5 | 10 | POUSSE-SERINGUE 1 VOIE | 34 | 03/08/2021 |  | Formation technique non effectuée Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Pannes courantes
T2S | 75/2020 | 5 | 11 | CENTRALE DE SURVEILLANCE SAP AVEC INTERPRETATION | 3 | 03/08/2021 |  | Formation technique non effectuée Problème des numéros d'inventaire (à régler en collaboration avec HSP) Pannes courantes
MEDICAR | 58/2020 | 6 | 2 | POMPE A PERFUSION | 28 | 17/03/2021
MEDICAR | 58/2020 | 6 | 3 | POMPE A NUTRITION ENTERALE | 19 | 06/12/2021
MEDICAR | 58/2020 | 6 | 4 | POUSSE-SERINGUE POUR LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR (CPA) | 13 | 10/03/2022
MEDICAR | 58/2020 | 6 | 5 | POUSSE-SERINGUE 1 VOIE | 62 | 18/03/2021
MEDICAR | 52/2020 | 4 | U | RESPIRATEUR DE REANIMATION POUR ADULTE, ENFANT ET NOURRISSON | 15 | 08/02/2021 | - | Il manque la formation technique Ecrit adressé au directeur général Lettre de mise en demeure envoyée à la société Marché à résilier Numéros d'inventaire & de série envoyés à la DPHI pour lancement du contrat de maitenance
MEDICAR | 52/2020 | 2 | U | APPAREIL D'ANESTHESIE | 1 | 08/02/2021 | - | Il manque la formation technique Ecrit adressé au directeur général Lettre de mise en demeure envoyée à la société Marché à résilier Numéros d'inventaire & de série envoyés à la DPHI pour lancement du contrat de maitenance
MEDICAR | 57/2020 | 6 | U | RESPIRATEUR DE TRANSPORT INTRA-HOSPITALIER | 8 | 08/02/2021 | - | Il manque la formation technique Ecrit adressé au directeur général Lettre de mise en demeure envoyée à la société Marché à résilier Numéros d'inventaire & de série envoyés à la DPHI pour lancement du contrat de maitenance